## 1 квартал 2017г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 1 квартале 2017 года
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТП ООО "Фрегат" |  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ТП 320 Бондаревского В.И. |  |  |  | ТП 400 Бондаревского В.И.
Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП 320 |  | Наименование ТП |  | ТП 400
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 320 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 320 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0

## 2 квартал 2017г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" во 2 квартале 2017 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 с. Веселовка | ТП-1 с. Веселовка | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | КТП-1 г. Златоуст | КТП-2 г. Златоуст | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-АТС22 г. Магнитогорск | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
ТП ООО "Фрегат" |  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ТП Бондаревского В.И.
Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП 320 | ТП 400
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0

## 3 квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 3 квартале 2017 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 с. Веселовка | ТП-1 с. Веселовка | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | КТП-1 г. Златоуст | КТП-2 г. Златоуст | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-АТС22 г. Магнитогорск | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
ТП ООО "Фрегат" |  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ТП Бондаревского В.И.
Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП 320 | ТП 400
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0

## 4 квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 4 квартале 2017 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 с. Веселовка | ТП-1 с. Веселовка | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | КТП-1 г. Златоуст | КТП-2 г. Златоуст | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 63 | 63 | 10 | 10 | 63 | 63 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-АТС22 г. Магнитогорск | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630
| Т-2 | 630 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
ТП ООО "Фрегат" |  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ТП Бондаревского В.И. |  |  |  |  | ТП 4617 ИП Манакова В.И.
Наименование ТП |  | ТП ООО "Фрегат" |  | Наименование ТП |  | ТП 5790 |  | Наименование ТП |  | ТП 320 | ТП 400 |  | Наименование ТП |  | ТП 4617
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 320 | 400 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630
| Т-2 | 250 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0