## Прил 2
Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ООО "Техносервис-ПЭ" |  | на | 2018 | год
(наименование сетевой организации)
1. Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис-ПЭ"
2. Сокращенное наименование | ООО "Техносервис-ПЭ"
3. Место нахождения | 454139, г. Челябинск, ул. Василевского, д.74
4. Адрес юридического лица | 454139, г. Челябинск, ул. Василевского, д.74
5. ИНН | 7449123770
6. КПП | 744901001
7. Ф.И.О. руководителя | Рогожников Иван Петрович
8. Адрес электронной почты | oksana.signal74@mail.ru
9. Контактный телефон | (351)225-06-04
10. Факс | (351)225-10-60

## Прил 3
Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт ООО "Техносервис-ПЭ"
на 2018 год
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица | Стандартизированные тарифные ставки
|  | измерения | по постоянной схеме |  |  |  | повременной схеме
|  |  | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ |  | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ
|  |  | не более 150 кВт | свыше 150 кВт | не более 150 кВт | свыше 150 кВт | не более 150 кВт | свыше 150 кВт | не более 150 кВт | свыше 150 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865 | 82.2865
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239 | 50.5239
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962 | 26.4962
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675 | 3.8675
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3989
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
Прокладка ВЛ-0,4 неизолированным проводом по железнобетонным опорам
| АС16 |  | 70287.945 | 140575.89 |  |  | 70287.945 | 140575.89
| АС 25 |  | 73233.81 | 146467.62 |  |  | 73233.81 | 146467.62
| АС 35 |  | 74698.435 | 149396.87 |  |  | 74698.435 | 149396.87
| АС 50 |  | 77686.475 | 155372.95 |  |  | 77686.475 | 155372.95
| АС 70 |  | 80016.325 | 160032.65 |  |  | 80016.325 | 160032.65
| АС 95 |  | 82577.505 | 165155.01 |  |  | 82577.505 | 165155.01
Прокладка ВЛ-0,4 изолированным проводом по железнобетонным опорам
| сечение 35 мм2 и менее |  | 86899.81 | 173799.62 |  |  | 86899.81 | 173799.62
| сечение 50 мм2 |  | 92383.845 | 184767.69 |  |  | 92383.845 | 184767.69
| сечение70 мм2 |  | 100130 | 200260 |  |  | 100130 | 200260
| сечение 95 мм2 |  | 103169.16 | 206338.32 |  |  | 103169.16 | 206338.32
| сечение 120 мм2 |  | 111323.005 | 222646.01 |  |  | 111323.005 | 222646.01
Прокладка ВЛ-(6-10) неизолированным проводом по железнобетонным опорам
| Сечение 35 мм2 и менее |  |  |  | 79209.89 | 158419.78 |  |  | 79209.89 | 158419.78
| сечение 50 мм2 |  |  |  | 82093.13 | 164186.26 |  |  | 82093.13 | 164186.26
| сечение 70 мм2 |  |  |  | 86457.61 | 172915.22 |  |  | 86457.61 | 172915.22
| сечение 95 мм2 |  |  |  | 92636.895 | 185273.79 |  |  | 92636.895 | 185273.79
Прокладка ВЛ-(6-10) изолированным проводом по железнобетонным опорам
| сечение 50 мм2 и менее |  |  |  | 90400.34 | 180800.68 |  |  | 90400.34 | 180800.68
| сечение70 мм2 |  |  |  | 97116.4 | 194232.8 |  |  | 97116.4 | 194232.8
| сечение 95 мм2 |  |  |  | 105552.69 | 211105.38 |  |  | 105552.69 | 211105.38
| сечение 120 мм2 |  |  |  | 116545.05 | 233090.1 |  |  | 116545.05 | 233090.1
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км
Подземная прокладка в траншее КЛ-0,4 с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 80174.14 | 160348.28 |  |  | 80174.14 | 160348.28
| сечение жилы 16мм2 |  | 82698.7 | 165397.4 |  |  | 82698.7 | 165397.4
| сечение жилы 25мм2 |  | 84983.87 | 169967.74 |  |  | 84983.87 | 169967.74
| сечение жилы 35мм2 |  | 86992.65 | 173985.3 |  |  | 86992.65 | 173985.3
| сечение жилы 50мм2 |  | 93024.76 | 186049.52 |  |  | 93024.76 | 186049.52
| сечение жилы 70мм2 |  | 97842.585 | 195685.17 |  |  | 97842.585 | 195685.17
| сечение жилы 95мм2 |  | 104440.21 | 208880.42 |  |  | 104440.21 | 208880.42
| сечение жилы 120мм2 |  | 110760.28 | 221520.56 |  |  | 110760.28 | 221520.56
| сечение жилы 150мм2 |  | 116298.295 | 232596.59 |  |  | 116298.295 | 232596.59
| сечение жилы 185мм2 |  | 122113.21 | 244226.42 |  |  | 122113.21 | 244226.42
| сечение жилы 240мм2 |  | 128218.87 | 256437.74 |  |  | 128218.87 | 256437.74
Подземная прокладка в траншее КЛ-0,4 с медными жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 109899.875 | 219799.75 |  |  | 109899.875 | 219799.75
| сечение жилы 16мм2 |  | 117869.065 | 235738.13 |  |  | 117869.065 | 235738.13
| сечение жилы 25мм2 |  | 131349.96 | 262699.92 |  |  | 131349.96 | 262699.92
| сечение жилы 35мм2 |  | 146469.56 | 292939.12 |  |  | 146469.56 | 292939.12
| сечение жилы 50мм2 |  | 175754.685 | 351509.37 |  |  | 175754.685 | 351509.37
| сечение жилы 70мм2 |  | 202933.885 | 405867.77 |  |  | 202933.885 | 405867.77
| сечение жилы 95мм2 |  | 240023.98 | 480047.96 |  |  | 240023.98 | 480047.96
| сечение жилы 120мм2 |  | 276365.845 | 552731.69 |  |  | 276365.845 | 552731.69
| сечение жилы 150мм2 |  | 315057.06 | 630114.12 |  |  | 315057.06 | 630114.12
| сечение жилы 185мм2 |  | 359165.05 | 718330.1 |  |  | 359165.05 | 718330.1
| сечение жилы 240мм2 |  | 409448.155 | 818896.31 |  |  | 409448.155 | 818896.31
Подземная прокладка в траншее двух КЛ-0,4 с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 147509.22 | 295018.44 |  |  | 147509.22 | 295018.44
| сечение жилы 16мм2 |  | 152923.78 | 305847.56 |  |  | 152923.78 | 305847.56
| сечение жилы 25мм2 |  | 157583.175 | 315166.35 |  |  | 157583.175 | 315166.35
| сечение жилы 35мм2 |  | 161858.62 | 323717.24 |  |  | 161858.62 | 323717.24
| сечение жилы 50мм2 |  | 170835.09 | 341670.18 |  |  | 170835.09 | 341670.18
| сечение жилы 70мм2 |  | 180763.325 | 361526.65 |  |  | 180763.325 | 361526.65
| сечение жилы 95мм2 |  | 194544.9 | 389089.8 |  |  | 194544.9 | 389089.8
| сечение жилы 120мм2 |  | 207460.285 | 414920.57 |  |  | 207460.285 | 414920.57
| сечение жилы 150мм2 |  | 215151.845 | 430303.69 |  |  | 215151.845 | 430303.69
| сечение жилы 185мм2 |  | 225909.44 | 451818.88 |  |  | 225909.44 | 451818.88
| сечение жилы 240мм2 |  | 237204.91 | 474409.82 |  |  | 237204.91 | 474409.82
Подземная прокладка в траншее двух КЛ-0,4 с медными жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 154022.23 | 308044.46 |  |  | 154022.23 | 308044.46
| сечение жилы 16мм2 |  | 166058.12 | 332116.24 |  |  | 166058.12 | 332116.24
| сечение жилы 25мм2 |  | 193127.645 | 386255.29 |  |  | 193127.645 | 386255.29
| сечение жилы 35мм2 |  | 218277.44 | 436554.89 |  |  | 218277.44 | 436554.89
| сечение жилы 50мм2 |  | 256910.155 | 513820.31 |  |  | 256910.155 | 513820.31
| сечение жилы 70мм2 |  | 320269.83 | 640539.66 |  |  | 320269.83 | 640539.66
| сечение жилы 95мм2 |  | 383370.22 | 766740.44 |  |  | 383370.22 | 766740.44
| сечение жилы 120мм2 |  | 454545.395 | 909090.79 |  |  | 454545.395 | 909090.79
| сечение жилы 150мм2 |  | 582855.56 | 1165711.12 |  |  | 582855.56 | 1165711.12
| сечение жилы 185мм2 |  | 664455.34 | 1328910.68 |  |  | 664455.34 | 1328910.68
| сечение жилы 240мм2 |  | 757479.09 | 1514958.18 |  |  | 757479.09 | 1514958.18
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 488686.745 | 977373.49 |  |  | 488686.745 | 977373.49
| сечение жилы 16мм2 |  | 493659.54 | 987319.08 |  |  | 493659.54 | 987319.08
| сечение жилы 25мм2 |  | 499777.23 | 999554.46 |  |  | 499777.23 | 999554.46
| сечение жилы 35мм2 |  | 510416.695 | 1020833.39 |  |  | 510416.695 | 1020833.39
| сечение жилы 50мм2 |  | 537396.985 | 1074793.97 |  |  | 537396.985 | 1074793.97
| сечение жилы 70мм2 |  | 594109.95 | 1188219.9 |  |  | 594109.95 | 1188219.9
| сечение жилы 95мм2 |  | 690061.72 | 1380123.44 |  |  | 690061.72 | 1380123.44
| сечение жилы 120мм2 |  | 800874.045 | 1601748.09 |  |  | 800874.045 | 1601748.09
| сечение жилы 150мм2 |  | 856935.23 | 1713870.46 |  |  | 856935.23 | 1713870.46
| сечение жилы 185мм2 |  | 916920.695 | 1833841.39 |  |  | 916920.695 | 1833841.39
| сечение жилы 240мм2 |  | 981105.145 | 1962210.29 |  |  | 981105.145 | 1962210.29
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 694803.22 | 1389606.44 |  |  | 694803.22 | 1389606.44
| сечение жилы 16мм2 |  | 720361.06 | 1440722.12 |  |  | 720361.06 | 1440722.12
| сечение жилы 25мм2 |  | 731520.935 | 1463041.87 |  |  | 731520.935 | 1463041.87
| сечение жилы 35мм2 |  | 749180.13 | 1498360.26 |  |  | 749180.13 | 1498360.26
| сечение жилы 50мм2 |  | 937938.09 | 1875876.18 |  |  | 937938.09 | 1875876.18
| сечение жилы 70мм2 |  | 1279858.065 | 2559716.13 |  |  | 1279858.065 | 2559716.13
| сечение жилы 95мм2 |  | 1834925.805 | 3669851.61 |  |  | 1834925.805 | 3669851.61
| сечение жилы 120мм2 |  | 3161042.4 | 6322084.8 |  |  | 3161042.4 | 6322084.8
| сечение жилы 150мм2 |  | 3951303 | 7902606 |  |  | 3951303 | 7902606
| сечение жилы 185мм2 |  | 4939128.75 | 9878257.5 |  |  | 4939128.75 | 9878257.5
| сечение жилы 240мм2 |  | 6173910.94 | 12347821.88 |  |  | 6173910.94 | 12347821.88
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 427094.92 | 854189.84 |  |  | 427094.92 | 854189.84
| сечение жилы 16мм2 |  | 435122.83 | 870245.66 |  |  | 435122.83 | 870245.66
| сечение жилы 25мм2 |  | 453821.385 | 907642.77 |  |  | 453821.385 | 907642.77
| сечение жилы 35мм2 |  | 496344.395 | 992688.79 |  |  | 496344.395 | 992688.79
| сечение жилы 50мм2 |  | 515092.81 | 1030185.62 |  |  | 515092.81 | 1030185.62
| сечение жилы 70мм2 |  | 594035.605 | 1188071.21 |  |  | 594035.605 | 1188071.21
| сечение жилы 95мм2 |  | 711652.005 | 1423304.01 |  |  | 711652.005 | 1423304.01
| сечение жилы 120мм2 |  | 825847.815 | 1651695.63 |  |  | 825847.815 | 1651695.63
| сечение жилы 150мм2 |  | 908432.595 | 1816865.19 |  |  | 908432.595 | 1816865.19
| сечение жилы 185мм2 |  | 999275.855 | 1998551.71 |  |  | 999275.855 | 1998551.71
| сечение жилы 240мм2 |  | 1099203.44 | 2198406.88 |  |  | 1099203.44 | 2198406.88
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки
| сечение жилы 10мм2 |  | 616214.59 | 1232429.18 |  |  | 616214.59 | 1232429.18
| сечение жилы 16мм2 |  | 649473.085 | 1298946.17 |  |  | 649473.085 | 1298946.17
| сечение жилы 25мм2 |  | 699385.755 | 1398771.51 |  |  | 699385.755 | 1398771.51
| сечение жилы 35мм2 |  | 750515.085 | 1501030.17 |  |  | 750515.085 | 1501030.17
| сечение жилы 50мм2 |  | 973800.745 | 1947601.49 |  |  | 973800.745 | 1947601.49
| сечение жилы 70мм2 |  | 1451556.28 | 2903112.56 |  |  | 1451556.28 | 2903112.56
| сечение жилы 95мм2 |  | 2120735.15 | 4241470.3 |  |  | 2120735.15 | 4241470.3
| сечение жилы 120мм2 |  | 3133229.435 | 6266458.87 |  |  | 3133229.435 | 6266458.87
| сечение жилы 150мм2 |  | 3979201.38 | 7958402.76 |  |  | 3979201.38 | 7958402.76
| сечение жилы 185мм2 |  | 5053585.755 | 10107171.51 |  |  | 5053585.755 | 10107171.51
| сечение жилы 240мм2 |  | 6418053.91 | 12836107.82 |  |  | 6418053.91 | 12836107.82
Подземная прокладка в траншее КЛ(6-10) с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 266565.075 | 533130.15 |  |  | 266565.075 | 533130.15
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 275286.335 | 550572.67 |  |  | 275286.335 | 550572.67
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 302362.795 | 604725.59 |  |  | 302362.795 | 604725.59
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 335690.89 | 671381.78 |  |  | 335690.89 | 671381.78
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 345539.59 | 691079.18 |  |  | 345539.59 | 691079.18
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 388698.48 | 777396.96 |  |  | 388698.48 | 777396.96
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 404864.425 | 809728.85 |  |  | 404864.425 | 809728.85
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 428952.275 | 857904.55 |  |  | 428952.275 | 857904.55
| сечение жилы 300мм2 |  |  |  | 458271.695 | 916543.39 |  |  | 458271.695 | 916543.39
| сечение жилы 400мм2 |  |  |  | 526061.28 | 1052122.56 |  |  | 526061.28 | 1052122.56
| сечение жилы 500мм2 |  |  |  | 578520.065 | 1157040.13 |  |  | 578520.065 | 1157040.13
| сечение жилы 630мм2 |  |  |  | 688281.45 | 1376562.9 |  |  | 688281.45 | 1376562.9
| сечение жилы 800мм2 |  |  |  | 685090.02 | 1370180.04 |  |  | 685090.02 | 1370180.04
Подземная прокладка в траншее КЛ(6-10) с медными жилами марки
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 282316.135 | 564632.27 |  |  | 282316.135 | 564632.27
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 309444.65 | 618889.3 |  |  | 309444.65 | 618889.3
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 363469.515 | 726939.03 |  |  | 363469.515 | 726939.03
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 431213.415 | 862426.83 |  |  | 431213.415 | 862426.83
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 476281.425 | 952562.85 |  |  | 476281.425 | 952562.85
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 555190.435 | 1110380.87 |  |  | 555190.435 | 1110380.87
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 624012.665 | 1248025.33 |  |  | 624012.665 | 1248025.33
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 732304.875 | 1464609.75 |  |  | 732304.875 | 1464609.75
| сечение жилы 300мм2 |  |  |  | 849424.955 | 1698849.91 |  |  | 849424.955 | 1698849.91
| сечение жилы 400мм2 |  |  |  | 1042807.22 | 2085614.44 |  |  | 1042807.22 | 2085614.44
| сечение жилы 500мм2 |  |  |  | 1254443.715 | 2508887.43 |  |  | 1254443.715 | 2508887.43
| сечение жилы 630мм2 |  |  |  | 1559208.725 | 3118417.45 |  |  | 1559208.725 | 3118417.45
| сечение жилы 800мм2 |  |  |  | 1902551.125 | 3805102.25 |  |  | 1902551.125 | 3805102.25
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 16мм2 |  |  |  | 505975.87 | 1011951.74 |  |  | 505975.87 | 1011951.74
| сечение жилы 25мм2 |  |  |  | 514441.185 | 1028882.37 |  |  | 514441.185 | 1028882.37
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 527601.74 | 1055203.48 |  |  | 527601.74 | 1055203.48
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 557519.445 | 1115038.89 |  |  | 557519.445 | 1115038.89
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 618268.47 | 1236536.94 |  |  | 618268.47 | 1236536.94
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 717920.925 | 1435841.85 |  |  | 717920.925 | 1435841.85
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 829126.445 | 1658252.89 |  |  | 829126.445 | 1658252.89
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 1027679.65 | 2055359.3 |  |  | 1027679.65 | 2055359.3
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 1053434.09 | 2106868.18 |  |  | 1053434.09 | 2106868.18
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 1139532.79 | 2279065.58 |  |  | 1139532.79 | 2279065.58
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки
| сечение жилы 16мм2 |  |  |  | 785128.795 | 1570257.59 |  |  | 785128.795 | 1570257.59
| сечение жилы 25мм2 |  |  |  | 814797.865 | 1629595.73 |  |  | 814797.865 | 1629595.73
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 857673.745 | 1715347.49 |  |  | 857673.745 | 1715347.49
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 1072741.245 | 2145482.49 |  |  | 1072741.245 | 2145482.49
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 1363400.98 | 2726801.96 |  |  | 1363400.98 | 2726801.96
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 1964212.635 | 3928425.27 |  |  | 1964212.635 | 3928425.27
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 3311897.275 | 6623794.55 |  |  | 3311897.275 | 6623794.55
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 4239228.515 | 8478457.03 |  |  | 4239228.515 | 8478457.03
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 5426212.495 | 10852424.99 |  |  | 5426212.495 | 10852424.99
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 6945551.995 | 13891103.99 |  |  | 6945551.995 | 13891103.99
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки
| сечение жилы 16мм2 |  |  |  | 590918.115 | 1181836.23 |  |  | 590918.115 | 1181836.23
| сечение жилы 25мм2 |  |  |  | 627855.555 | 1255711.11 |  |  | 627855.555 | 1255711.11
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 624720.53 | 1249441.06 |  |  | 624720.53 | 1249441.06
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 729051.885 | 1458103.77 |  |  | 729051.885 | 1458103.77
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 846843.465 | 1693686.93 |  |  | 846843.465 | 1693686.93
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 1017387.125 | 2034774.25 |  |  | 1017387.125 | 2034774.25
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 1190457.66 | 2380915.32 |  |  | 1190457.66 | 2380915.32
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 1455212.61 | 2910425.22 |  |  | 1455212.61 | 2910425.22
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 1645329.41 | 3290658.82 |  |  | 1645329.41 | 3290658.82
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 1864826.165 | 3729652.33 |  |  | 1864826.165 | 3729652.33
устройства перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки
| сечение жилы 16мм2 |  |  |  | 1012159.915 | 2024319.83 |  |  | 1012159.915 | 2024319.83
| сечение жилы 25мм2 |  |  |  | 1121549.785 | 2243099.57 |  |  | 1121549.785 | 2243099.57
| сечение жилы 35мм2 |  |  |  | 1216316.18 | 2432632.36 |  |  | 1216316.18 | 2432632.36
| сечение жилы 50мм2 |  |  |  | 1524432.73 | 3048865.46 |  |  | 1524432.73 | 3048865.46
| сечение жилы 70мм2 |  |  |  | 1994708.575 | 3989417.15 |  |  | 1994708.575 | 3989417.15
| сечение жилы 95мм2 |  |  |  | 2800763.575 | 5601527.15 |  |  | 2800763.575 | 5601527.15
| сечение жилы 120мм2 |  |  |  | 4331759.23 | 8663518.46 |  |  | 4331759.23 | 8663518.46
| сечение жилы 150мм2 |  |  |  | 5544651.81 | 11089303.62 |  |  | 5544651.81 | 11089303.62
| сечение жилы 185мм2 |  |  |  | 7097154.32 | 14194308.64 |  |  | 7097154.32 | 14194308.64
| сечение жилы 240мм2 |  |  |  | 9084357.53 | 18168715.06 |  |  | 9084357.53 | 18168715.06
* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт
| 28 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ |  | 567.84 | 1135.68 | 567.84 | 1135.68 | 567.84 | 1135.68 | 567.84 | 1135.68
| 14 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ |  | 309.175 | 618.35 | 309.175 | 618.35 | 309.175 | 618.35 | 309.175 | 618.35
| 7 ячеек на номинальном напряжении 10 (6) кВ |  | 154.25 | 308.5 | 154.25 | 308.5 | 154.25 | 308.5 | 154.25 | 308.5
комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
| мощностью 1х25 кВА |  | 2847.7845 | 5695.569 | 2847.7845 | 5695.569 | 2847.7845 | 5695.569 | 2847.7845 | 5695.569
| мощностью 1х40 кВА |  | 1818.5585 | 3637.117 | 1818.5585 | 3637.117 | 1818.5585 | 3637.117 | 1818.5585 | 3637.117
| мощностью 1х63 кВА |  | 1194.996 | 2389.992 | 1194.996 | 2389.992 | 1194.996 | 2389.992 | 1194.996 | 2389.992
| мощностью 1х100 кВА |  | 946.3135 | 1892.627 | 946.3135 | 1892.627 | 946.3135 | 1892.627 | 946.3135 | 1892.627
| мощностью 1х160 кВА |  | 625.3005 | 1250.601 | 625.3005 | 1250.601 | 625.3005 | 1250.601 | 625.3005 | 1250.601
| мощностью 1х250 кВА |  | 434.2415 | 868.483 | 434.2415 | 868.483 | 434.2415 | 868.483 | 434.2415 | 868.483
| мощностью 1х400 кВА |  | 307.329 | 614.658 | 307.329 | 614.658 | 307.329 | 614.658 | 307.329 | 614.658
| мощностью 1х630 кВА |  | 249.0015 | 498.003 | 249.0015 | 498.003 | 249.0015 | 498.003 | 249.0015 | 498.003
| мощностью 1х1000 кВА |  | 197.9945 | 395.989 | 197.9945 | 395.989 | 197.9945 | 395.989 | 197.9945 | 395.989
| мощностью 2х100 кВА |  | 680.9935 | 1361.987 | 680.9935 | 1361.987 | 680.9935 | 1361.987 | 680.9935 | 1361.987
| мощностью 2х160 кВА |  | 456.368 | 912.736 | 456.368 | 912.736 | 456.368 | 912.736 | 456.368 | 912.736
| мощностью 2х250 кВА |  | 323.2515 | 646.503 | 323.2515 | 646.503 | 323.2515 | 646.503 | 323.2515 | 646.503
| мощностью 2х400 кВА |  | 225.502 | 451.004 | 225.502 | 451.004 | 225.502 | 451.004 | 225.502 | 451.004
| мощностью 2х630 кВА |  | 182.3195 | 364.639 | 182.3195 | 364.639 | 182.3195 | 364.639 | 182.3195 | 364.639
| мощностью 2х1000 кВА |  | 317.4435 | 634.887 | 317.4435 | 634.887 | 317.4435 | 634.887 | 317.4435 | 634.887
комплектная трасформаторная подстанция мачтовго, шкафного, столбового типа
| мощностью 1х16 кВА |  | 2618.665 | 5237.33 | 2618.665 | 5237.33 | 2618.665 | 5237.33 | 2618.665 | 5237.33
| мощностью 1х25 кВА |  | 1724.59 | 3449.18 | 1724.59 | 3449.18 | 1724.59 | 3449.18 | 1724.59 | 3449.18
| мощностью 1х40 кВА |  | 1116.56 | 2233.12 | 1116.56 | 2233.12 | 1116.56 | 2233.12 | 1116.56 | 2233.12
| мощностью 1х63 кВА |  | 752.795 | 1505.59 | 752.795 | 1505.59 | 752.795 | 1505.59 | 752.795 | 1505.59
| мощностью 1х100 кВА |  | 503.005 | 1006.01 | 503.005 | 1006.01 | 503.005 | 1006.01 | 503.005 | 1006.01
| мощностью 1х160 кВА |  | 344.78 | 689.56 | 344.78 | 689.56 | 344.78 | 689.56 | 344.78 | 689.56
| мощностью 1х250 кВА |  | 251.615 | 503.23 | 251.615 | 503.23 | 251.615 | 503.23 | 251.615 | 503.23
комплектная трасформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
| мощностью 2х630 кВА |  | 747.885 | 1495.77 | 747.885 | 1495.77 | 747.885 | 1495.77 | 747.885 | 1495.77
| мощностью 2х1000 кВА |  | 599.24 | 1198.48 | 599.24 | 1198.48 | 599.24 | 1198.48 | 599.24 | 1198.48
| мощностью 2х1250 кВА |  | 618.465 | 1236.93 | 618.465 | 1236.93 | 618.465 | 1236.93 | 618.465 | 1236.93
| мощностью 2х1600 кВА |  | 513.16 | 1026.32 | 513.16 | 1026.32 | 513.16 | 1026.32 | 513.16 | 1026.32
| мощностью 2х2500кВА |  | 350.07 | 700.14 | 350.07 | 700.14 | 350.07 | 700.14 | 350.07 | 700.14
При напряжении выше 35 кВ
| ПС-110кВ |  | 882.815 | 1765.63 | 882.815 | 1765.63 | 882.815 | 1765.63 | 882.815 | 1765.63
______________________________
* Ставки платы
,
и
за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.
| Директор |  | И.П. Рогожников

## Прил 4
Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Расходы на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий |  | Распределение необходимой валовой выручки* | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
(рублей)
|  |  |  | в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств до 150 кВ | в отношении заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВ
|  | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю:
| по постоянной схеме | 28040.766 | 555 | 50.5239 | 50.5239
| по временной схеме | 28040.766 | 555 | 50.5239 | 50.5239
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили": | Х | Х | Х | Х
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий:
| по постоянной схеме | 14705.418 | 555 | 26.4962 | 26.4962
| по временной схеме | 14705.418 | 555 | 26.4962 | 26.4962
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя:
| по постоянной схеме | 2146.443 | 555 | 3.8675 | 3.8675
| по временной схеме | 2146.443 | 555 | 3.8675 | 3.8675
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети:
| по постоянной схеме | 776.373 | 555 | 1.3989 | 1.3989
| по временной схеме | 776.373 | 555 | 1.3989 | 1.3989
______________________________
* Согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

## Прил 5
Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Расчет необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
| Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 7.6115 | 45.669
в том числе:
вспомогательные материалы
энергия на хозяйственные нужды
| оплата труда | 5.5 | 33
| отчисления на страховые взносы | 1.7765 | 10.659
прочие расходы - всего
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 0.335 | 2.01
в том числе:
| услуги связи | 0.335 | 2.01
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные
и юридические услуги
плата за аренду имущества
другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 7.6115 | 45.669
Итого (размер необходимой валовой выручки)

## Прил 6
Приложение N 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
(тыс. рублей)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## Прил 7
Приложение N 7
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
0,4 кВ
1 - 20 кВ
35 кВ

## Прил 8
Приложение N 8
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего
в том числе
льготная категория*
2. | От 15 до 150 кВт - всего
в том числе
льготная категория**
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Прил 9
Приложение N 9
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего
в том числе
льготная категория*
2. | От 15 до 150 кВт - всего
в том числе
льготная категория**
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего |  | 1 |  |  | 200
в том числе
| по индивидуальному проекту |  | 1 |  |  | 200
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего |  | 1 |  |  | 1000
в том числе
| по индивидуальному проекту |  | 1 |  |  | 1000
5. | От 8900 кВт - всего
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей..
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.