## Приложение 1 (город)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
ООО "Техносервис-ПЭ"
(название организации)
(для территорий городских населенных пунктов)
за 2016 - 2018 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий
1.1. | Материал опоры - деревянные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 80 | 300 | 174.41
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Способ прокладки - в траншеях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реклоузер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Распределительные пункты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Номинальный ток - от 100 А до 250 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Разъединитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Однотрансформаторные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1. | Трансформаторная мощность - до 25 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Двухтрансформаторные и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Однотрансформаторные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Двухтрансформаторные и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Напряжение - 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  | Л,Н, Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru, с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».

## Приложение 1 (не город)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
ООО "Техносервис-ПЭ"
(название организации)
(для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)
за 2016 - 2018 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Материал опоры - деревянные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Способ прокладки - в траншеях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Реклоузер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Распределительные пункты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Номинальный ток - от 100 А до 250 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Номинальный ток - от 500 А до 1000 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Разъединитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3. | Номинальный ток - от 250 А до 500 А включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Однотрансформаторные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1. | Трансформаторная мощность - до 25 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Двухтрансформаторные и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.3. | Трансформаторная мощность - от 100 кВА до 250 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.4. | Трансформаторная мощность - от 250 кВА до 500 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.5. | Трансформаторная мощность - от 500 кВА до 900 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Однотрансформаторные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2. | Трансформаторная мощность - от 25 кВА до 100 кВА включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Двухтрансформаторные и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.6. | Трансформаторная мощность - свыше 1000 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство подстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Напряжение - 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  | Л.Н. Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru, с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».

## Приложение 5 (город)
Приложение № 5 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям
ООО "Техносервис-ПЭ"
(название организации)
(для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов)
за 2016 - 2018 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Материал опоры - деревянные | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 80 | 300
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 6 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Способ прокладки - в траншеях | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  | Л.Н. Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru, с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».

## Приложение 5 (не город)
Приложение № 5 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ к электрическим сетям
ООО "Техносервис-ПЭ"
(название организации)
(для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов)
за 2016 - 2018 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Материал опоры - деревянные | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Материал опоры - металлические | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Материал опоры - железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Тип провода - изолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Тип провода - неизолированный | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | Материал провода - сталеалюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4. | Материал провода - алюминиевый | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.4.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Способ прокладки - в траншеях | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Способ прокладки - в галереях и эстакадах | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Способ прокладки - горизонтальное наклонное бурение | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Одножильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Многожильные | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1. | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.1. | Сечение провода - до 50 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.1.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2. | Кабели с бумажной изоляцией | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.2. | Сечение провода - от 50 мм2 до 100 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.3. | Сечение провода - от 100 до 200 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2.2.4. | Сечение провода - от 200 до 500 мм2 включительно | 0 | 0 | 0 | 0
Директор |  | Л.Н. Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru, с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».

## С1 станд.
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 гг.
№п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [8 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
|  | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6481 | 81025 | 38452.12 | 11 | 18 | 9 | 165 | 1330 | 1805 | 466 | 4751 | 5493
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7258 | 90725 | 24604 | 11 | 18 | 9 | 165 | 1330 | 1805 | 466 | 2078 | 6151
| Директор | Расходы по каждому мероприятию (руб.) 2017 г.: Л.Н. Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru, с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».

## Расходы по С1
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 гг. (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний)
№п/п | Показатели | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. |  |  | С1.2 (Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий), тыс. руб.
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
|  | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт (заполняется в соответствии с исполнительной документацией) | факт | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 0 | 81.025 | 38.4521 | 0 | 90.725 | 24.604
1.1 | Вспомогательные материалы | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 1.6
1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оплата труда ППП | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 15.41 | 15.41
1.4 | Отчисления на страховые взносы | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 4.66 | 4.66
1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 0 | 16.24 | 0.77 | 0 | 16.24 | 0.77
1.5.1 | работы и услуги непроизводственного характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 0 | 16.24 | 0.77 | 0 | 16.24 | 0.77
1.5.3.1 | услуги связи | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08
1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06
1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.57
1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 16.1 | 0.63 | 0 | 16.1 | 0.63
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор | С 1.1. (Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю), тыс. руб. 2017 г.: Л.Н. Попова
МП
Примечания:
1. Данные в таблице предоставить с точностью до тысячных
2. В случае отсутствия каких-либо показателей, в соответствующих графах проставить 0.
3. Сведения предоставить официальным письмом в МТРиЭ с направлением электронной версии на почтовый адрес: elektro@tarif74.ru,
с обязательной пометкой «Ставки по ТП на 2020г.», «Выпадающие по ТП на 2020г.».