Информация о качестве обслуживания потребителей

Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис-ПЭ» услуг за 2019 год

### 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица)

| Категория потребителей | Уровень напряжения | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Категория электроснабжения |  |  | всего | Категория электроснабжения |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | всего |
| Юридические лица | ВН | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 106% |
|  | СН 1 | 7 | 1 |  | 6 | 39 | 1 |  | 39 |  |
|  | СН 2 | 185 |  | 44 | 141 | 177 |  | 44 | 133 |  |
|  | НН | 32 |  |  | 32 | 24 |  |  | 24 |  |
| Физические лица | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН | 15 |  |  | 15 | 254 |  |  | 254 |  |
| Всего потребителей |  | 240 | 2 | 44 | 194 | 496 | 2 | 44 | 450 |  |

1.2. Информация о количестве точек поставки в границах балансовой принадлежности и оснащенности приборами учета

|  | 2018 | 2019 | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии | 240 | 496 | 106% |
| в т.ч. точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии | 240 | 485 | - |
| в т.ч. физические лица | 15 | 254 | - |
| юридические лица | 225 | 242 | - |
| приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 225 | 207 |  |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации

| Объект электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень напряжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  | СН 1 (35-60 кВ) |  |  |  | СН2 (1-20 кВ) |  |  | НН (до 1 кВ) |  |  |
|  | 2018 | 2019 |  | Динамика изменения% |  | 2018 |  | 2019 | Динамика изменения% | 2018 | 2019 | Динамика изменения % | 2018 | 2019 | Динамика изменения,% |
| Воздушные линии (ВЛ), км. |  |  |  |  |  | 8,1 |  | 8,1 | 0% | 70,38 | 68,47 | -2,71% | 30,126 | 30,126 | 0% |
| Кабельные линии (КЛ), км. | - |  |  |  |  | - |  | - |  | 33,72 | 39,15 | 16% | 45,04 | 45,04 | 0% |
| Подстанции, шт. | 1 | 1 |  | 0% |  | 2 |  | 2 | 0% | 86 | 83 | -3,5% | - | - | - |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования.

| Объект электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |  | СН 1 (35-60 кВ) |  |  |  |  | СН2 (1-20 кВ) |  |  | НН (до 1 кВ) |  |  |
|  | 2018 | 2019 |  | Динамика изменения,% |  | 2018 |  | 2019 |  | Динамика изменения% | 2018 | 2019 | Динамика изменения,% | 2018 | 2019 | Динамика изменения,% |
| Воздушные линии (ВЛ),% | - | - |  | - |  | 51% |  | 51% |  | 0% | 51% | 51% | 0% | 51% | 51% | 0% |
| Кабельные линии (КЛ),% | 70% | 70% |  | 0% |  | 54% |  | 54% |  | 0% | 54% | 54% | 0% | 54% | 54% | 0% |
| Подстанции,% | 70% | 70% |  | 0% |  | 53% |  | 53% |  | 0% | 53% | 53% | 0% | 53% | 53% | 0% |

### 2. Информация о качестве услуг по передаче

электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № п/п | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI ) | 2,15 | 1,67 |  |
| 1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,06 | 0 | 100% |
| 1.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0,06 | 100% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI ) | 0,12 | 0,06 |  |
| 2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,12 | 0 | 100% |
| 2.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0,06 | 0 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ПSAIDI, план) | 0,12 | 0,12 |  |
| 3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,12 | 0,12 | 0 |
| 3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) | 0,12 | 0,12 |  |
| 4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI ) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI ) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ПSAIDI, план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | Выполнение графика ППР в 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка ИК в точках поставки ЭЭ и на границе с потребителями в 2019г. |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде: установка и поверка приборов учета, ремонт силового трансформатора 10 кВ, ремонт ВЛ-0,4 кВ, ремонт выключателя нагрузки 10 кВ, ремонт разъединителя 110 кВ, ремонт кабеля 6-10 кВ,  проведение ППР на всех электросетевых объектах.

Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде:

- Осуществление контроля и исключение неучтенного потребления электроэнергии на объектах потребителей;

- создание структурных подразделений по работе с заявителям – 1 шт.

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет: нет

### 3. Информация о качестве услуг

по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы, информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения располагается на официальном сайте ООО «Техносервис-ПЭ» по адресу: http://tehnoservis-p.ru/

Вышеуказанная информация обновляется ежемесячно.

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде:

- организована возможность подачи заявки заявителями посредством официального сайта сетевой организации - да, создан Личный кабинет, размещен калькулятор по расчету технологического присоединения на 2019 год;

- повышена квалификация персонала в отделе технологического присоединения – прохождение обучения и сдача экзамена в Ростехнадзоре на группу по электробезопасности V – 1 чел.;

- вносятся предложения по совершенствованию нормативной базы по процедуре технологического присоединения через некоммерческое партнерство, с целью повышения доступности к энергетической инфраструктуре - да.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению - отсутствует.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № п/п | Показатели | Категория присоединения потребителей услуг по передачи электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 15 кВт. включительно |  |  | Свыше 15 кВт. и до 150 кВт. включительно |  |  | Свыше 150 кВт. и менее 670 кВт. |  |  | Не менее 670 кВт. |  |  | Объекты по производству Электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 7 | 3 |  | 4 | 7 |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 3 |  | 4 | 7 |  | 2 | 0 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 3 |  | 4 | 7 |  | 2 | 0 |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 7 | 3 |  | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 51 |  | 30 | 45 |  | 30 | 73 |  | 0 | 242 |  | 0 |  |  |  |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

На сайте компании доступен калькулятор расчёта платы за ТП (на 2019 год): http://tehnoservis-p.ru/kalkulyator-rascheta-platyi-za-tehnologicheskoe-prisoedinenie-k-elektricheskim-setyam/

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Да | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | Да | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | Да | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде – отсутствуют.

| № п/п | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 14 | 12 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.2. | осуществление технологического присоединения | 14 | 5 | - | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 1.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.3. | качество электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.4. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.5. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.6. | качество обслуживания | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.7. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.8. | прочее (указать) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1. | по технологическому присоединению | 14 | 12 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 14 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.4. | прочее (указать) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

4.2  Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | нежилое помещение | г. Челябинск, ул. Василевского, 74 | +7 (351) 225-10-60 +7-800-500-30-98 Tech-pe@mail.ru | с 8-00 до 17-00 | Оказание услуг по передаче электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям | 12 | 15 мин. | 0 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер | 8 800 500 30 98 |
|  | Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  |  |
|  | Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  |  |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 1 |
| 2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 1 |
| 2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 0 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | минуты | 0 |

4.4. Жалобы отсутствуют.

4.5. Отсутствуют.

4.6. Отсутствуют.

4.7. Отсутствуют.

4.8. Наличие официального сайта в сети Интернет (http://tehnoservis-p.ru/). Наличие офиса очного обслуживания клиентов.

4.9. Информация по обращениям потребителей. Обращений не поступало.

|  | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер обращения |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |