## 2021
19г. 9) О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ (СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ).
Январь 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 11.01.2021 10:00 | 11.01.2021 11:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
2 | 12.01.2021 10:00 | 12.01.2021 11:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 13.01.2021 10:00 | 13.01.2021 13:00 | ВЛ-6кВ ГПП 35/6кВ - ТП-4, опора №3 Замена штырьевого изолятора ШФ-10
4 | 19.01.2021 10:30 | 19.01.2021 11:00 | ТП-УралАвтоЗаз Доливка масла в силовой трансформатор тр-р ТМ-630 кВА 10-0,4
5 | 25.01.2021 12:00 | 25.01.2021 14:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 - ул. Лесная, п. Газовик, опора №11 Замена штырьевого изолятора ТФ-20
Февраль 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 04.02.2021 10:00 | 04.02.2021 14:00 | ТП-1 "ПСБ" Монтаж узла учета ф.Контейнеры
2 | 10.02.2021 12:30 | 10.02.2021 13:00 | ТП-4616 Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-630 кВА 10/0,4
3 | 15.02.2021 10:30 | 15.02.2021 11:30 | ТП-7 п.Газовик Переключение анцапфельного переключателя на силовом трансформаторе
4 | 16.02.2021 12:00 | 16.02.2021 12:30 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
5 | 20.02.2021 10:00 | 20.02.2021 15:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7- КНС, п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
Март 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 03.03.2021 12:00 | 03.03.2021 13:20 | КТП "Интегро-М" Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
2 | 04.03.2021 11:00 | 04.03.2021 12:00 | ТП-3 "ПСБ" ф.Общежитие" Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
3 | 12.03.2021 10:30 | 12.03.2021 11:30 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 5 Испытание и проверка трансформаторов тока
4 | 12.03.2021 11:40 | 12.03.2021 12:40 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 10 Испытание и проверка трансформаторов напряжения
5 | 31.03.2021 11:00 | 31.03.2021 14:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Дружбы, п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
Апрель 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 06.04.2021 12:30 | 06.04.2021 13:00 | ТП-УралАвтоЗаз яч.№6 ф.Металстрой, яч.№8 ф. Магазин Протяжка контактных соединений
2 | 20.04.2021 11:00 | 20.04.2021 12:30 | ТП-4 "ПСБ" яч.№1 ф. ул. Рабочая Ревизия РПС-250
3 | 21.04.2021 10:00 | 21.04.2021 12:00 | ТП-Фрегат ф.АЗС Замена приборов учета
4 | 26.04.2021 10:00 | 26.04.2021 12:00 | ТП-7 п.Газовик Протяжка контактных соединений
Май 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 05.05.2021 12:30 | 05.05.2021 13:00 | ТП-УралАвтоЗаз, яч.№8 ф. Магазин Протяжка контактных соединений
2 | 11.05.2021 12:30 | 11.05.2021 13:00 | ТП-4614 Ф.№ 1, Ф. № 3 Протяжка контактных соединений
3 | 21.05.2021 12:30 | 21.05.2021 13:00 | ТП-6 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор Т-2 ТМ-400 кВА 6/0,4
4 | 25.05.2021 10:00 | 25.05.2021 12:00 | ТП-6 п.Газовик Протяжка контактных соединений
Июнь 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 08.06.2021 10:00 | 08.06.2021 11:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 2 Испытание и проверка трансформаторов тока
2 | 10.06.2021 10:00 | 10.06.2021 15:00 | ВЛ-35 кВ Смолинский карьер - ГПП 35/6 "ПСБ", оп.№ Установка разрядников
3 | 16.06.2021 10:00 | 16.06.2021 11:00 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
4 | 25.06.2021 11:00 | 25.06.2021 15:00 | ВЛ-35 кВ Смолинский карьер - ГПП 35/6 "ПСБ", оп.№ 1 Установка разрядников
5 | 28.06.2021 10:00 | 28.06.2021 12:00 | ТП-3 "ПСБ" Замена уплотнительных прокладок низковольтных выводов трансформатора ТМ-1000 кВА 6/0,4 фазы "А"
Июль 2021 г
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 05.07.2021 10:00 | 05.07.2021 11:00 | ВЛ-10 кВ ГПП 35/10 КС-1 КРУН яч. № 6 - КТП-6, КТП-7 п.Газовик, оп. № 36 Замены штырьевого изолятора ШФ-10
2 | 15.07.2021 10:00 | 15.07.2021 12:00 | ТП-1 "ПСБ" Ревизия РВЗ-10/1000
3 | 20.07.2021 10:00 | 20.07.2021 12:00 | ВЛ-10 кВ ГПП 35/10 КС-1 КРУН яч. № 6 - КТП-6, КТП-7 п.Газовик, оп. № 46-50 Очистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
4 | 23.07.2021 10:00 | 23.07.2021 12:00 | ТП-6 "ПСБ" Замена уплотнительных прокладок низковольтных выводов трансформатора Т-2 ТМ-400 кВА 6/0,4 фазы "В"
5 | 29.07.2021 13:00 | 29.07.2021 16:00 | ВЛ-6 кВ ГПП 35/6 - ТП Фрегат, оп. № 5 - оп.№ 7 Очистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
Август 2021 г.
1 | 16.08.2021 10:00 | 16.08.2021 13:00 | ТП-6 "ПСБ", Камера Т-1. Замены проходного изолятора фазы "А" низковольтной стороны
2 | 20.08.2021 10:00 | 20.08.2021 12:00 | РП-Линейня Ревизия РВЗ-10/630 яч. №11 "Технопарк"
3 | 23.08.2021 10:00 | 23.08.2021 12:00 | РП-Линейня Ревизия РВЗ-10/630 яч. №13 "Металлстрой"
4 | 28.08.2021 10:00 | 28.08.2021 14:00 | ВЛ-0,4 кВ "Луговая" от КТП-7 п. Газовик оп. № 47 Замена штырьевого изолятора ТФ-20
Сентябрь 2021 г.
1 | 25.09.2021 08:00 | 25.09.2021 16:30 | ГПП-35/6 ОРУ 35кВ, Ремонт разъеденителей, 35кВ, заливка фундамента
Октябрь 2021 г.
1 | 04.10.2021 10:00 | 05.10.2021 16:30 | ВЛ-6 кВ п. Газовик Очистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
Ноябрь 2021 г.
1 | 15.11.2021 10:00 | 15.11.2021 16:30 | ВЛ-6 кВ п. Газовик Очистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
Декабрь 2021 г.
1 | 12.12.2021 09:10 | 13.12.2021 05:15 | КЛ-6 кВ п. Газовик Ремонт поврежденной КЛ