## 2022
19г. 9) О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ (СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ).
Январь2022 г.
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в эксплуатацию | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 14.01.2022 11:00 | 14.01.2022 12:00 | ТП-4 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№2 "Пугачева, Плановая" Ревизия РПС-250
2 | 20.01.2022 09:00 | 20.01.2022 11:00 | ТП-6 п.Газовик Протяжка контактных соединений
Февраль 2022 г.
1 | 03.02.2022 13:00 | 03.02.2022 14:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 3 Протяжка контактных соединений
2 | 09.02.2022 09:00 | 09.02.2022 10:00 | РП-Победа Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4
3 | 16.02.2022 12:00 | 16.02.2022 13:00 | ТП-4 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№2 "Пугачева, Плановая" Ревизия РПС-250
4 | 28.02.2022 11:00 | 28.02.2022 12:00 | ТП-1669 РУ-0,4 кВ Ф.№12 Паркинг Ревизия РПС-250
Март 2022 г.
1 | 03.03.2021 12:00 | 03.03.2021 13:20 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 7 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
2 | 04.03.2021 11:00 | 04.03.2021 12:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 13 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
3 | 11.03.2021 10:30 | 11.03.2021 11:30 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 3 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
4 | 11.03.2021 11:40 | 11.03.2021 12:40 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 18 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
5 | 24.03.2021 11:00 | 24.03.2021 14:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 - Дружбы, п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
Апрель 2022 г.
1 | 06.04.2021 12:30 | 06.04.2021 13:00 | ТП-УралАвтоЗаз яч.№6 ф.Металстрой, яч.№8 ф. Магазин Протяжка контактных соединений
2 | 20.04.2021 11:00 | 20.04.2021 12:30 | РП Линейная Замена трансформаторов тока яч.№11
3 | 21.04.2021 10:00 | 21.04.2021 12:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 1 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/400
4 | 26.04.2021 10:00 | 26.04.2021 12:00 | ТП-7 п.Газовик Протяжка контактных соединений
Май 2022 г.
1 | 12.04.2022 12:00 | 12.04.2022 13:00 | РП Линейная Протяжка контактных соединений яч.№ 23
2 | 18.04.2022 11:30 | 18.04.2022 12:30 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 26.04.2022 11:30 | 26.04.2022 12:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
Июнь 2022 г.
1 | 08.06.2022 12:30 | 08.06.2002 13:00 | РП Линейная Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 ТМ-400 кВА 10/0,4
2 | 20.06.2022 12:00 | 20.06.2022 12:30 | РП Линейная Доливка масла в силовой трансформатор Т-2 ТМ-400 кВА 10/0,4
3 | 21.06.2022 10:00 | 21.06.2022 13:00 | ТП-7 п.Газовик Проверка состряния регулировка и ремонт привода РЛНД-10/630 на оп.№ 75
4 | 28.06.2022 10:00 | 28.06.2022 12:00 | ТП-6 п.Газовик Проверка состряния регулировка и ремонт привода РЛНД-10/400 на оп.№ 98
Июль 2022 г.
1 | 08.07.2022 12:00 | 08.07.2002 13:00 | ТП-6 п.Газовик Протяжка контактных соединений СШ РУ-0,4 кВ
2 | 19.07.2022 12:00 | 19.07.2022 12:30 | ТП-4 "ПСБ" Протяжка контактных соединений
3 | 21.07.2022 10:00 | 21.07.2022 12:30 | ТП-3 "ПСБ" Замена приборов учета РУ-0,4 кВ
4 | 28.07.2022 10:00 | 28.07.2022 11:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 6 Протяжка контактных соединений
Август 2022 г.
1 | 11.08.2022 10:00 | 11.08.2022 12:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
2 | 12.08.2022 10:00 | 12.08.2022 12:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 17.08.2022 11:00 | 17.08.2022 13:00 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
4 | 24.08.2022 10:00 | 24.08.2022 12:00 | ТП- УралАвтоЗаз Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-630 кВА 10/0,4
Сентябрь 2022 г.
1 | 01.09.2022 10:00 | 01.09.2022 11:00 | ТП-4617 ф.№ 5 Институт УралАЗ-проект Протяжка контактных соединений
2 | 12.09.2022 10:00 | 12.09.2022 12:00 | ТП-1669 РУ-0,4 кВ Ф.№25 орпус №5 Протяжка контактных соединений
3 | 19.09.2022 11:00 | 19.09.2022 13:00 | ВЛ-0,4 кВ "Луговая" от КТП-7 п. Газовик Расчистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
4 | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 12:00 | ТП-2158 РУ-0,4 кВ Ф.№17 Гаражи Протяжка контактных соединений
Октябрь 2022 г.
1 | 04.010.2022 9:00 | 04.10.2022 11:00 | РП-Победа Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4 уборка в камере ТМ, протирка ТМ
2 | 11.10.2022 13:00 | 11.10.2022 14:30 | ТП-698 Доливка масла в силовой тр-р ТМ-400 кВА 10/0,4 уборка в камере ТМ, протирка ТМ
3 | 20.10.2022 9:30 | 20.10.2022 11:00 | КТП-6 Замена ВА-57 ф.№7
4 | 26.10.2022 10:00 | 26.10.2022 11:30 | ТП-2158 Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4 уборка в камере Т-1, протирка ТМ-1000 кВА
5 | 26.10.2022 13:30 | 26.10.2022 15:00 | ТП-2158 Доливка масла в силовой тр-р Т-2 ТМ-1000 кВА 10/0,4 уборка в камере Т-2, протирка ТМ-1000 кВА
Ноябрь 2022 г.
1 | 07.11.2022 10:00 | 07.11.2022 12:00 | ТП-898, РУ-10 кВ, яч.№3 Проверка состояни, регулировка и ремонт разьединителя РЛНД-10/400
2 | 15.11.2022 10:00 | 15.11.2022 12:30 | ТП-3 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№7 "Общежитие" Ревизия РПС-400
3 | 20.11.2022 9:30 | 20.11.2022 11:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 8 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/630
4 | 26.11.2022 09:00 | 26.11.2022 10:30 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 6 Проверка состояния и ремонт РВЗ-6/630
Декабрь 2022 г.
1 | 02.12.2022 10:00 | 02.12.2022 11:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
2 | 12.12.2022 10:00 | 12.12.2022 11:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 20.12.2022 10:30 | 20.12.2022 11:30 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
4 | 22.12.2022 10:00 | 22.12.2022 11:00 | ТП- 6 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра № 2 ТМ-630 кВА 10/0,4