## 1 квартал
- о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Пункт 19 г 8 (Постановление №24)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 1 квартале 2022 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173 | ТП-2223
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ООО "ПлазаЭнергоСервис" |  |  |  |  | ТП 4617 ИП Манакова В.И. |  |  |  | ООО "УралавтоЗАЗ""
|  |  |  | Наименование ТП |  | ТП 5790 |  | Наименование ТП |  | ТП-2158 | ТП-1669 |  | Наименование ТП |  | ТП 4617 |  | Наименование ТП |  | ТП- "УралавтоЗАЗ"
|  |  |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
|  |  |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 400
|  |  |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
[5 empty] | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
[5 empty] | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 400
п. Газовик |  |  |  |  | п. Петровский |  |  |  | ООО "ПироСнабСбыт"
Наименование ТП |  | ТП-6 | ТП-7 |  | Наименование ТП |  | ТП-898 |  | Наименование ТП |  | ТП-12 | ТП-1 | ТП-3 | ТП-4 | ТП-6 | ТП-6
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП ИП Дружинина |  |  |  | ООО "Тепличное хозяйство"
Наименование ТП |  | РП-Победа |  | Наименование ТП |  | РП Линейная
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-2 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-6 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-9 | КТП-10 | КТП-11 | ТП-12 | КТП-13 | КТП-14 | КТП-15 | КТП-16 | КТП-17 | КТП-19 | КТП-20 | КТП-21 | КТП-22 | КТП-23 | КТП-24 | КТП-25 | КТП-26 | КТП-27
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 |  | АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: ООО "ПироСнабСбыт" пр-т Ленина, 2Б
Наименование ТП |  | ТП-1: КТП-28; ТП-2: КТП-37; ТП-4: КТП-38; ТП-5: КТП-39; ТП-6: КТП-40; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Наименование ТП; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: КТП-4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: КТП-7; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: КТП-10; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: КТП-5; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: КТП-17; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: КТП-14; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: КТП-15
Уровень напряжения, кВ |  | ТП-1: 10/0,4; ТП-2: 10/0,4; ТП-4: 10/0,4; ТП-5: 10/0,4; ТП-6: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Уровень напряжения, кВ; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Мощность установленного трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Текущая нагрузка трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: 100; ТП-5: 100; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Процент загрузки трансформатора %; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 100
| Т-2 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: 0; ТП-5: 0; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Свободная мощность для технологического присоединения, кВт; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 0
| Т-2 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -

## 2 квартал
- о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Пункт 19 г 8 (Постановление №24)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 2 квартале 2022 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173 | ТП-2223
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ООО "ПлазаЭнергоСервис" |  |  |  |  | ТП 4617 ИП Манакова В.И. |  |  |  | ООО "УралавтоЗАЗ""
|  |  |  | Наименование ТП |  | ТП 5790 |  | Наименование ТП |  | ТП-2158 | ТП-1669 |  | Наименование ТП |  | ТП 4617 |  | Наименование ТП |  | ТП- "УралавтоЗАЗ"
|  |  |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
|  |  |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 400
|  |  |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
[5 empty] | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
[5 empty] | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 400
п. Газовик |  |  |  |  | п. Петровский |  |  |  | ООО "ПироСнабСбыт"
Наименование ТП |  | ТП-6 | ТП-7 |  | Наименование ТП |  | ТП-898 |  | Наименование ТП |  | ТП-12 | ТП-1 | ТП-3 | ТП-4 | ТП-6 | ТП-6
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП ИП Дружинина |  |  |  | ООО "Тепличное хозяйство"
Наименование ТП |  | РП-Победа |  | Наименование ТП |  | РП Линейная
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-2 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-6 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-9 | КТП-10 | КТП-11 | ТП-12 | КТП-13 | КТП-14 | КТП-15 | КТП-16 | КТП-17 | КТП-19 | КТП-20 | КТП-21 | КТП-22 | КТП-23 | КТП-24 | КТП-25 | КТП-26 | КТП-27
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 |  | АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: ООО "ПироСнабСбыт" пр-т Ленина, 2Б
Наименование ТП |  | ТП-1: КТП-28; ТП-2: КТП-37; ТП-4: КТП-38; ТП-5: КТП-39; ТП-6: КТП-40; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Наименование ТП; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: КТП-4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: КТП-7; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: КТП-10; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: КТП-5; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: КТП-17; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: КТП-14; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: КТП-15
Уровень напряжения, кВ |  | ТП-1: 10/0,4; ТП-2: 10/0,4; ТП-4: 10/0,4; ТП-5: 10/0,4; ТП-6: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Уровень напряжения, кВ; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Мощность установленного трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Текущая нагрузка трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: 100; ТП-5: 100; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Процент загрузки трансформатора %; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 100
| Т-2 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: 0; ТП-5: 0; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Свободная мощность для технологического присоединения, кВт; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 0
| Т-2 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -

## 3 квартал
- о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Пункт 19 г 8 (Постановление №24)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 3 квартале 2022 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173 | ТП-2223
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ООО "ПлазаЭнергоСервис" |  |  |  |  | ТП 4617 ИП Манакова В.И. |  |  |  | ООО "УралавтоЗАЗ""
|  |  |  | Наименование ТП |  | ТП 5790 |  | Наименование ТП |  | ТП-2158 | ТП-1669 |  | Наименование ТП |  | ТП 4617 |  | Наименование ТП |  | ТП- "УралавтоЗАЗ"
|  |  |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
|  |  |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 400
|  |  |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630
[5 empty] | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
[5 empty] | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 0
|  |  |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
[5 empty] | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 400
п. Газовик |  |  |  |  | п. Петровский |  |  |  | ООО "ПироСнабСбыт"
Наименование ТП |  | ТП-6 | ТП-7 |  | Наименование ТП |  | ТП-898 |  | Наименование ТП |  | ТП-12 | ТП-1 | ТП-3 | ТП-4 | ТП-6 | ТП-6
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП ИП Дружинина |  |  |  | ООО "Тепличное хозяйство"
Наименование ТП |  | РП-Победа |  | Наименование ТП |  | РП Линейная
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-2 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-6 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-9 | КТП-10 | КТП-11 | ТП-12 | КТП-13 | КТП-14 | КТП-15 | КТП-16 | КТП-17 | КТП-19 | КТП-20 | КТП-21 | КТП-22 | КТП-23 | КТП-24 | КТП-25 | КТП-26 | КТП-27
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 |  | АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: ООО "ПироСнабСбыт" пр-т Ленина, 2Б
Наименование ТП |  | ТП-1: КТП-28; ТП-2: КТП-37; ТП-4: КТП-38; ТП-5: КТП-39; ТП-6: КТП-40; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Наименование ТП; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: КТП-4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: КТП-7; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: КТП-10; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: КТП-5; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: КТП-17; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: КТП-14; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: КТП-15
Уровень напряжения, кВ |  | ТП-1: 10/0,4; ТП-2: 10/0,4; ТП-4: 10/0,4; ТП-5: 10/0,4; ТП-6: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Уровень напряжения, кВ; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Мощность установленного трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Текущая нагрузка трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: 100; ТП-5: 100; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Процент загрузки трансформатора %; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 100
| Т-2 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: 0; ТП-5: 0; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Свободная мощность для технологического присоединения, кВт; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 0
| Т-2 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -

## 4 квартал
- о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения;
Пункт 19 г 8 (Постановление №24)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференциацией по всем уровням напряжения в ООО "Техносервис-ПЭ" в 4 квартале 2022 года
СИГНАЛ
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-14 | КТП-25 | КТП-15 | РП-11 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-17 | ТП-18 | ТП-19 | ТП-20 | ТП-21 | ТП-22 | ТП-23 | ТП-23а | ТП-24 | ТП-25а | ТП-26 | ТП-27 | ТП-30 | ТП-31 | ТП-32
Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 180 | 630 | 320 | 560 | 320 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-2 | 630 | 560 | 1000 | 1000 | 630 | 320 | 320 | 400 | 630 | 400 | 560 | - | 100 | 250 | 400 | - | 1000 | 400 | 630 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1000
| Т-3 | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-401П | ТП-67А | ТП-309П | ТП-176 | ТП-2 г. Сим | ТП-1 г. Сим | РП-1 п. Рудничный | РП-2 п. Рудничный | ТП-2 НРП4/5 | ТП-2 НРП4/5 | ТП-103П г. Златоуст | ТП-Ростелеком. С. Агаповка | ТП-550П с. Светлое | ТП-10 с. Новопокровка | КТПН-10 г. Карталы | КТП-6 г. Карталы | ТП-589 г Верхнеуральск | ТП-603 г Верхнеуральск | ТП-47 г. Карталы | ТП-35 г. Кизил
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 250 | 400 | 25 | 630 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 400 | 25 | 63 | 250 | 250 | 250 | 400 | 160 | 160
| Т-2 | 160 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | 320 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ростелеком
Наименование ТП |  | ТП-729 Аргаяшский р-н | ТП-2668 п. Увельды | ТП-560 п. Увельды | ТП-454П с. Октябрьское | ТП-Дом связи г. Коркино | КТП-301П п. Каменский | ТП-2 Сосновский район | ТП-1 Сосновский район | ТП-10 с. Еткуль | РРС-14546 д. Смольное | ТП-2512 с Кунашак | ТП-1463 с. Долгодеревенское | КТПН-1630 г. Койгородово | ТП-39 г. Касли | ТП-11 г. Верхний-Уфалей | ТП-80 г. Кыштым | ТП-2627 | ТП-1173 | ТП-2223
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 6/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 40 | 400 | 250 | 250 | 25 | 10 | 10 | 63 | 100 | 250 | 63 | 40 | 160 | 100 | 400 | 630 | 630 | 630
| Т-2 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | 30 | 250 | - | - | 160 | - | 400 | 630 | 630 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "УралавтоЗАЗ"" |  |  |  | ТП 5790 ИП Волгин |  |  |  | ООО "ПлазаЭнергоСервис" |  |  |  |  | ТП 4617 ИП Манакова В.И.
Наименование ТП |  | ТП- "УралавтоЗАЗ" |  | Наименование ТП |  | ТП 5790 |  | Наименование ТП |  | ТП-2158 | ТП-1669 |  | Наименование ТП |  | ТП 4617
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 630
| Т-2 | 400 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 630
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 630 |  |  | Т-2 | 1000 | 1000 |  |  | Т-2 | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 400 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0
п. Газовик |  |  |  |  | п. Петровский |  |  |  | "Селикатный завод"
Наименование ТП |  | ТП-6 | ТП-7 |  | Наименование ТП |  | ТП-898 |  | Наименование ТП |  | ТП-12 | ТП-1 | ТП-3 | ТП-4 | ТП-6 | ТП-6
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4 | 6/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 | 630 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 630 | 400
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 630 | 0
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | 0 |  |  | Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП ИП Дружинина |  |  |  | ООО "Тепличное хозяйство"
Наименование ТП |  | РП-Победа |  | Наименование ТП |  | РП Линейная
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 |  | Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1000 |  | Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 400
| Т-2 | 1000 |  |  | Т-2 | 400
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 |  | Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100
| Т-2 | 100 |  |  | Т-2 | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 |  | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0
| Т-2 | 0 |  |  | Т-2 | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21
Наименование ТП |  | ТП-1 | ТП-2 | ТП-4 | ТП-5 | ТП-6 | ТП-7 | ТП-8 | ТП-9 | КТП-10 | КТП-11 | ТП-12 | КТП-13 | КТП-14 | КТП-15 | КТП-16 | КТП-17 | КТП-19 | КТП-20 | КТП-21 | КТП-22 | КТП-23 | КТП-24 | КТП-25 | КТП-26 | КТП-27
Уровень напряжения, кВ |  | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4 | 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 420 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 630
| Т-2 | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | 630 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 630
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Т-2 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0
АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 |  | АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: ПС "Тракторозаводская" пр-т Ленина, 2Б
Наименование ТП |  | ТП-1: КТП-28; ТП-2: КТП-37; ТП-4: КТП-38; ТП-5: КТП-39; ТП-6: КТП-40; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Наименование ТП; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: КТП-4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: КТП-7; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: КТП-10; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: КТП-5; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: КТП-17; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: КТП-14; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: КТП-15
Уровень напряжения, кВ |  | ТП-1: 10/0,4; ТП-2: 10/0,4; ТП-4: 10/0,4; ТП-5: 10/0,4; ТП-6: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Уровень напряжения, кВ; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 10/0,4; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 10/0,4
Мощность установленного трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Мощность установленного трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Текущая нагрузка трансформатора, кВА | Т-1 | ТП-1: 800; ТП-2: 1000; ТП-4: 1000; ТП-5: 1000; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Текущая нагрузка трансформатора, кВА; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 1000
| Т-2 | ТП-1: 1000; ТП-2: 1000; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 630; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 1600; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 1000; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Процент загрузки трансформатора % | Т-1 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: 100; ТП-5: 100; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Процент загрузки трансформатора %; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 100
| Т-2 | ТП-1: 100; ТП-2: 100; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 100; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -
Свободная мощность для технологического присоединения, кВт | Т-1 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: 0; ТП-5: 0; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-9: Свободная мощность для технологического присоединения, кВт; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-1; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: 0
| Т-2 | ТП-1: 0; ТП-2: 0; ТП-4: -; ТП-5: -; ТП-6: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-10: Т-2; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-11: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 ТП-12: 0; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-13: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-14: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-15: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-16: -; АО "НПО "Электромашина" Машиностроителей, 21 КТП-17: -