## 2024
19г. 9) О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ (СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ).
Январь 2024 г.
№ п/п | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в эксплуатацию | Оборудование, выводимое в ремонт
1 | 15.01.2024 10:00 | 15.01.2024 13:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, протяжка контактных соединений
2 | 17.01.2024 13:00 | 17.01.2024 14:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 2 Протяжка контактных соединений
3 | 23.01.2024 11:00 | 23.01.2024 12:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
Февраль 2024 г.
1 | 05.02.2024 10:00 | 05.02.2024 13:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 16 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630
2 | 13.02.2024 13:00 | 13.02.2024 14:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 18 Проверка состояния регулировка и ремонт РВЗ-6/630
3 | 19.02.2024 11:00 | 19.02.2024 12:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
4 | 29.02.2024 11:00 | 29.02.2024 12:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Расчистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
Март 2024 г.
1 | 01.03.2024 12:00 | 01.03.2024 13:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
2 | 04.03.2024 12:00 | 04.03.2024 13:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Верховой осмотр ВЛ, перетяжка контактных соединений
3 | 13.03.2024 12:00 | 13.03.2024 13:00 | РП Победа Прверка состояния, регулировка и ремонт линейного разьединителя РВЗ-10/630 Ф.№1 "АЯКС"
4 | 28.03.2024 12:00 | 28.03.2024 14:00 | ВЛ-6 кВ ГПП-35/6 "ПСБ" - ТП-4 Верховой осмотр ВЛ, протяжка контактных соединений
Апрель 2024 г.
1 | 03.04.2024 11:00 | 03.04.2024 13:00 | РП Линейная Протяжка контактных соединений яч.№ 23
2 | 04.04.2024 12:00 | 04.04.2024 14:00 | ТП-6 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 15.04.2024 12:00 | 15.04.2024 14:00 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
Май 2024 г.
1 | 13.05.2022 12:00 | 13.05.2022 13:00 | РП Линейная Протяжка контактных соединений яч.№ 13
2 | 17.05.2022 11:30 | 17.05.2022 12:30 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 28.05.2022 11:30 | 28.05.2022 12:00 | ТП-12 "ПСБ" Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000 кВА 6/0,4
Июнь 2024 г.
1 | 07.06.2024 12:30 | 07.06.2002 13:00 | РП Линейная Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 ТМ-400 кВА 10/0,4
2 | 20.06.2024 12:00 | 20.06.2024 12:30 | РП Линейная Доливка масла в силовой трансформатор Т-2 ТМ-400 кВА 10/0,4
3 | 21.06.2024 10:00 | 21.06.2024 13:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-7 п.Газовик Вырубка поросли кустарника и мелколесья
4 | 28.06.2024 10:00 | 28.06.2024 12:00 | ВЛ-10 кВ КС-1 -ТП-6 п.Газовик Вырубка поросли кустарника и мелколесья
Июль 2024 г.
1 | 08.07.2024 12:00 | 08.07.2024 13:00 | ТП-6 п.Газовик Протяжка контактных соединений СШ РУ-0,4 кВ
2 | 19.07.2024 12:00 | 19.07.2024 12:30 | ТП-4 "ПСБ" Протяжка контактных соединений
3 | 22.07.2024 10:00 | 22.07.2024 12:30 | ТП-3 "ПСБ" Замена приборов учета РУ-0,4 кВ
4 | 29.07.2024 10:00 | 29.07.2024 11:00 | ТП-898 РУ-0,4 кВ ф. № 6 Протяжка контактных соединений
Август 2024 г.
1 | 16.08.2024 10:00 | 16.08.2024 13:00 | ТП-6 "ПСБ", Камера Т-1. Замены проходного изолятора фазы "А" низковольтной стороны
2 | 20.08.2024 10:00 | 20.08.2024 12:00 | РП-Линейня Ревизия РВЗ-10/630 яч. №11 "Технопарк"
3 | 23.08.2024 10:00 | 23.08.2024 12:00 | РП-Линейня Ревизия РВЗ-10/630 яч. №23 "ПраймПринт"
4 | 28.08.2024 10:00 | 28.08.2024 14:00 | ВЛ-0,4 кВ "Луговая" от КТП-7 п. Газовик оп. № 47 Замена штырьевого изолятора ТФ-20
Сентябрь 2024 г.
1 | 16.09.2024 10:00 | 16.09.2024 13:00 | ТП-1 "ПСБ" Ревизия РВЗ-10/1000
2 | 20.09.2024 10:00 | 20.09.2024 12:00 | ВЛ-10 кВ ГПП 35/10 КС-1 КРУН яч. № 6 - КТП-6, КТП-7 п.Газовик, оп. № 46-50 Очистка трассы ВЛ от поросли кустарника и мелколесья
3 | 23.09.2024 10:00 | 23.09.2024 12:00 | ТП-6 "ПСБ" Замена уплотнительных прокладок низковольтных выводов трансформатора Т-2 ТМ-400 кВА 6/0,4 фазы "С"
Октябрь 2024 г.
1 | 04.010.2024 9:00 | 04.10.2024 11:00 | РП-Победа Доливка масла в силовой тр-р Т-1 ТМ-1000 кВА 10/0,4 уборка в камере ТМ, протирка ТМ
2 | 11.10.2024 13:00 | 11.10.2024 14:30 | ТП-1173 Доливка масла в силовой тр-р ТМ-400 кВА 10/0,4 уборка в камере ТМ, протирка ТМ
3 | 21.10.2024 9:30 | 21.10.2024 11:00 | КТП-6 Замена ВА-57 ф.№7
Ноябрь 2024 г.
1 | 07.11.2024 10:00 | 07.11.2024 12:00 | ТП-898, РУ-10 кВ, яч.№3 Проверка состояни, регулировка и ремонт разьединителя РЛНД-10/400
2 | 15.11.2024 10:00 | 15.11.2024 12:30 | ТП-3 "ПСБ" РУ-0,4 кВ Ф.№7 "Общежитие" Проверка состояния, регулировка и ремонт РПС-400
3 | 20.11.2024 9:30 | 20.11.2024 11:00 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 8 Проверка состояния, регулировка и ремонт РВЗ-6/630
4 | 26.11.2024 09:00 | 26.11.2024 10:30 | ГПП 35/6 "ПСБ", РУ-6 кВ, яч.№ 6 Проверка состояния, регулировка и ремонт РВЗ-6/630
Декабрь 2024 г.
1 | 02.12.2024 10:00 | 02.12.2024 11:00 | ТП-1 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
2 | 12.12.2024 10:00 | 12.12.2024 11:00 | ТП-4 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-630 кВА 6/0,4
3 | 20.12.2024 10:30 | 20.12.2024 11:30 | ТП-3 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра ТМ-1000 кВА 6/0,4
4 | 23.12.2024 10:00 | 23.12.2024 11:00 | ТП- 6 "ПСБ" Доливка масла и уборка камеры силового тр-ра № 2 ТМ-630 кВА 10/0,4